## DiscreteAlarms
ID | Name | Alarm text [de-DE], Alarm text | FieldInfo [Alarm text] | Class | Trigger tag | Trigger bit | Acknowledgement tag | Acknowledgement bit | PLC acknowledgement tag | PLC acknowledgement bit | Group | Report | Info text [de-DE], Info text
501 | Bitmeldung_501 | Error Nr.501 |  | Errors_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 0 | <No value> | 0 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 64 | <No value> | True | <No value>
502 | Bitmeldung_502 | Error Nr.502 |  | Errors_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 1 | <No value> | 0 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 65 | <No value> | True | <No value>
503 | Bitmeldung_503 | Error Nr.503 |  | Errors_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 2 | <No value> | 0 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 66 | <No value> | True | <No value>
504 | Bitmeldung_504 | Error Nr.504 |  | Errors_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 3 | <No value> | 0 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 67 | <No value> | True | <No value>
505 | Bitmeldung_505 | Error Nr.505 |  | Errors_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 4 | <No value> | 0 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 68 | <No value> | True | <No value>
506 | Bitmeldung_506 | Error Nr.506 |  | Errors_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 5 | <No value> | 0 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 69 | <No value> | True | <No value>
507 | Bitmeldung_507 | Error Nr.507 |  | Errors_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 6 | <No value> | 0 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 70 | <No value> | True | <No value>
508 | Bitmeldung_508 | Error Nr.508 |  | Errors_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 7 | <No value> | 0 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 71 | <No value> | True | <No value>
509 | Bitmeldung_509 | Error Nr.509 |  | Errors_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 8 | <No value> | 0 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 72 | <No value> | True | <No value>
510 | Bitmeldung_510 | Error Nr.510 |  | Errors_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 9 | <No value> | 0 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 73 | <No value> | True | <No value>
511 | Bitmeldung_511 | Error Nr.511 |  | Errors_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 10 | <No value> | 0 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 74 | <No value> | True | <No value>
512 | Bitmeldung_512 | Error Nr.512 |  | Errors_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 11 | <No value> | 0 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 75 | <No value> | True | <No value>
513 | Bitmeldung_513 | Error Nr.513 |  | Errors_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 12 | <No value> | 0 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 76 | <No value> | True | <No value>
514 | Bitmeldung_514 | Error Nr.514 |  | Errors_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 13 | <No value> | 0 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 77 | <No value> | True | <No value>
515 | Bitmeldung_515 | Error Nr.515 |  | Errors_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 14 | <No value> | 0 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 78 | <No value> | True | <No value>
516 | Bitmeldung_516 | Error Nr.516 |  | Errors_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 15 | <No value> | 0 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 79 | <No value> | True | <No value>
517 | Bitmeldung_517 | Error Nr.517 |  | Errors_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 16 | <No value> | 0 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 80 | <No value> | True | <No value>
518 | Bitmeldung_518 | Error Nr.518 |  | Errors_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 17 | <No value> | 0 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 81 | <No value> | True | <No value>
519 | Bitmeldung_519 | Error Nr.519 |  | Errors_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 18 | <No value> | 0 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 82 | <No value> | True | <No value>
520 | Bitmeldung_520 | Error Nr.520 |  | Errors_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 19 | <No value> | 0 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 83 | <No value> | True | <No value>
521 | Bitmeldung_521 | Error Nr.521 |  | Errors_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 20 | <No value> | 0 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 84 | <No value> | True | <No value>
522 | Bitmeldung_522 | Error Nr.522 |  | Errors_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 21 | <No value> | 0 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 85 | <No value> | True | <No value>
523 | Bitmeldung_523 | Error Nr.523 |  | Errors_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 22 | <No value> | 0 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 86 | <No value> | True | <No value>
524 | Bitmeldung_524 | Error Nr.524 |  | Errors_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 23 | <No value> | 0 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 87 | <No value> | True | <No value>
525 | Bitmeldung_525 | Error Nr.525 |  | Errors_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 24 | <No value> | 0 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 88 | <No value> | True | <No value>
526 | Bitmeldung_526 | Error Nr.526 |  | Errors_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 25 | <No value> | 0 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 89 | <No value> | True | <No value>
527 | Bitmeldung_527 | Error Nr.527 |  | Errors_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 26 | <No value> | 0 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 90 | <No value> | True | <No value>
528 | Bitmeldung_528 | Error Nr.528 |  | Errors_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 27 | <No value> | 0 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 91 | <No value> | True | <No value>
529 | Bitmeldung_529 | Error Nr.529 |  | Errors_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 28 | <No value> | 0 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 92 | <No value> | True | <No value>
530 | Bitmeldung_530 | Error Nr.530 |  | Errors_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 29 | <No value> | 0 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 93 | <No value> | True | <No value>
531 | Bitmeldung_531 | Error Nr.531 |  | Errors_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 30 | <No value> | 0 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 94 | <No value> | True | <No value>
532 | Bitmeldung_532 | Error Nr.532 |  | Errors_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 31 | <No value> | 0 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 95 | <No value> | True | <No value>
533 | Bitmeldung_533 | Error Nr.533 |  | Errors_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 32 | <No value> | 0 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 96 | <No value> | True | <No value>
534 | Bitmeldung_534 | Error Nr.534 |  | Errors_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 33 | <No value> | 0 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 97 | <No value> | True | <No value>
535 | Bitmeldung_535 | Error Nr.535 |  | Errors_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 34 | <No value> | 0 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 98 | <No value> | True | <No value>
536 | Bitmeldung_536 | Error Nr.536 |  | Errors_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 35 | <No value> | 0 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 99 | <No value> | True | <No value>
537 | Bitmeldung_537 | Error Nr.537 |  | Errors_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 36 | <No value> | 0 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 100 | <No value> | True | <No value>
538 | Bitmeldung_538 | Error Nr.538 |  | Errors_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 37 | <No value> | 0 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 101 | <No value> | True | <No value>
539 | Bitmeldung_539 | Error Nr.539 |  | Errors_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 38 | <No value> | 0 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 102 | <No value> | True | <No value>
540 | Bitmeldung_540 | Error Nr.540 |  | Errors_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 39 | <No value> | 0 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 103 | <No value> | True | <No value>
541 | Bitmeldung_541 | Error Nr.541 |  | Errors_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 40 | <No value> | 0 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 104 | <No value> | True | <No value>
542 | Bitmeldung_542 | Error Nr.542 |  | Errors_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 41 | <No value> | 0 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 105 | <No value> | True | <No value>
543 | Bitmeldung_543 | Error Nr.543 |  | Errors_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 42 | <No value> | 0 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 106 | <No value> | True | <No value>
544 | Bitmeldung_544 | Error Nr.544 |  | Errors_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 43 | <No value> | 0 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 107 | <No value> | True | <No value>
545 | Bitmeldung_545 | Error Nr.545 |  | Errors_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 44 | <No value> | 0 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 108 | <No value> | True | <No value>
546 | Bitmeldung_546 | Error Nr.546 |  | Errors_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 45 | <No value> | 0 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 109 | <No value> | True | <No value>
547 | Bitmeldung_547 | Error Nr.547 |  | Errors_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 46 | <No value> | 0 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 110 | <No value> | True | <No value>
548 | Bitmeldung_548 | Error Nr.548 |  | Errors_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 47 | <No value> | 0 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 111 | <No value> | True | <No value>
549 | Bitmeldung_549 | Error Nr.549 |  | Errors_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 48 | <No value> | 0 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 112 | <No value> | True | <No value>
550 | Bitmeldung_550 | Error Nr.550 |  | Errors_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 49 | <No value> | 0 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 113 | <No value> | True | <No value>
551 | Bitmeldung_551 | Error Nr.551 |  | Errors_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 50 | <No value> | 0 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 114 | <No value> | True | <No value>
552 | Bitmeldung_552 | Error Nr.552 |  | Errors_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 51 | <No value> | 0 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 115 | <No value> | True | <No value>
553 | Bitmeldung_553 | Error Nr.553 |  | Errors_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 52 | <No value> | 0 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 116 | <No value> | True | <No value>
554 | Bitmeldung_554 | Error Nr.554 |  | Errors_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 53 | <No value> | 0 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 117 | <No value> | True | <No value>
555 | Bitmeldung_555 | Error Nr.555 |  | Errors_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 54 | <No value> | 0 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 118 | <No value> | True | <No value>
556 | Bitmeldung_556 | Error Nr.556 |  | Errors_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 55 | <No value> | 0 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 119 | <No value> | True | <No value>
557 | Bitmeldung_557 | Error Nr.557 |  | Errors_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 56 | <No value> | 0 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 120 | <No value> | True | <No value>
558 | Bitmeldung_558 | Error Nr.558 |  | Errors_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 57 | <No value> | 0 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 121 | <No value> | True | <No value>
559 | Bitmeldung_559 | Error Nr.559 |  | Errors_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 58 | <No value> | 0 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 122 | <No value> | True | <No value>
560 | Bitmeldung_560 | Error Nr.560 |  | Errors_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 59 | <No value> | 0 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 123 | <No value> | True | <No value>
561 | Bitmeldung_561 | Error Nr.561 |  | Errors_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 60 | <No value> | 0 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 124 | <No value> | True | <No value>
562 | Bitmeldung_562 | Error Nr.562 |  | Errors_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 61 | <No value> | 0 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 125 | <No value> | True | <No value>
563 | Bitmeldung_563 | Error Nr.563 |  | Errors_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 62 | <No value> | 0 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 126 | <No value> | True | <No value>
564 | Bitmeldung_564 | Error Nr.564 |  | Errors_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 63 | <No value> | 0 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Errors_Meldung | 127 | <No value> | True | <No value>
701 | Bitmeldung_701 | Warning - Schrittmotor (-M310) - Technologiobjekt Restart erforderlich |  | Warnings_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Warnings_Meldung | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
702 | Bitmeldung_702 | Warning Nr.702 |  | Warnings_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Warnings_Meldung | 1 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
703 | Bitmeldung_703 | Warning Nr.703 |  | Warnings_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Warnings_Meldung | 2 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
704 | Bitmeldung_704 | Warning Nr.704 |  | Warnings_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Warnings_Meldung | 3 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
705 | Bitmeldung_705 | Warning Nr.705 |  | Warnings_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Warnings_Meldung | 4 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
706 | Bitmeldung_706 | Warning Nr.706 |  | Warnings_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Warnings_Meldung | 5 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
707 | Bitmeldung_707 | Warning Nr.707 |  | Warnings_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Warnings_Meldung | 6 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
708 | Bitmeldung_708 | Warning Nr.708 |  | Warnings_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Warnings_Meldung | 7 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
709 | Bitmeldung_709 | Warning Nr.709 |  | Warnings_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Warnings_Meldung | 8 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
710 | Bitmeldung_710 | Warning - Fehler Lebensbit HMI |  | Warnings_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Warnings_Meldung | 9 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
711 | Bitmeldung_711 | Warning Nr.711 |  | Warnings_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Warnings_Meldung | 10 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
712 | Bitmeldung_712 | Warning Nr.712 |  | Warnings_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Warnings_Meldung | 11 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
713 | Bitmeldung_713 | Warning Nr.713 |  | Warnings_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Warnings_Meldung | 12 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
714 | Bitmeldung_714 | Warning Nr.714 |  | Warnings_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Warnings_Meldung | 13 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
715 | Bitmeldung_715 | Warning Nr.715 |  | Warnings_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Warnings_Meldung | 14 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
716 | Bitmeldung_716 | Warning Nr.716 |  | Warnings_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Warnings_Meldung | 15 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
717 | Bitmeldung_717 | Warning Nr.717 |  | Warnings_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Warnings_Meldung | 16 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
718 | Bitmeldung_718 | Warning Nr.718 |  | Warnings_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Warnings_Meldung | 17 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
719 | Bitmeldung_719 | Warning Nr.719 |  | Warnings_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Warnings_Meldung | 18 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
720 | Bitmeldung_720 | Warning Nr.720 |  | Warnings_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Warnings_Meldung | 19 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
721 | Bitmeldung_721 | Warning Nr.721 |  | Warnings_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Warnings_Meldung | 20 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
722 | Bitmeldung_722 | Warning Nr.722 |  | Warnings_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Warnings_Meldung | 21 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
723 | Bitmeldung_723 | Warning Nr.723 |  | Warnings_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Warnings_Meldung | 22 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
724 | Bitmeldung_724 | Warning Nr.724 |  | Warnings_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Warnings_Meldung | 23 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
725 | Bitmeldung_725 | Warning Nr.725 |  | Warnings_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Warnings_Meldung | 24 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
726 | Bitmeldung_726 | Warning Nr.726 |  | Warnings_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Warnings_Meldung | 25 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
727 | Bitmeldung_727 | Warning Nr.727 |  | Warnings_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Warnings_Meldung | 26 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
728 | Bitmeldung_728 | Warning Nr.728 |  | Warnings_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Warnings_Meldung | 27 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
729 | Bitmeldung_729 | Warning Nr.729 |  | Warnings_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Warnings_Meldung | 28 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
730 | Bitmeldung_730 | Warning Nr.730 |  | Warnings_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Warnings_Meldung | 29 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
731 | Bitmeldung_731 | Warning Nr.731 |  | Warnings_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Warnings_Meldung | 30 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
732 | Bitmeldung_732 | Warning Nr.732 |  | Warnings_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Warnings_Meldung | 31 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
801 | Bitmeldung_801 | Hinweismeldung Nr.801 |  | Hinweise_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Hinweis_Meldung | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
802 | Bitmeldung_802 | Hinweismeldung Nr.802 |  | Hinweise_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Hinweis_Meldung | 1 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
803 | Bitmeldung_803 | Hinweismeldung Nr.803 |  | Hinweise_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Hinweis_Meldung | 2 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
804 | Bitmeldung_804 | Hinweismeldung Nr.804 |  | Hinweise_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Hinweis_Meldung | 3 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
805 | Bitmeldung_805 | Hinweismeldung Nr.805 |  | Hinweise_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Hinweis_Meldung | 4 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
806 | Bitmeldung_806 | Hinweismeldung Nr.806 |  | Hinweise_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Hinweis_Meldung | 5 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
807 | Bitmeldung_807 | Hinweismeldung Nr.807 |  | Hinweise_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Hinweis_Meldung | 6 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
808 | Bitmeldung_808 | Hinweismeldung Nr.808 |  | Hinweise_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Hinweis_Meldung | 7 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
809 | Bitmeldung_809 | Hinweismeldung Nr.809 |  | Hinweise_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Hinweis_Meldung | 8 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
810 | Bitmeldung_810 | Hinweismeldung Nr.810 |  | Hinweise_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Hinweis_Meldung | 9 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
811 | Bitmeldung_811 | Hinweismeldung Nr.811 |  | Hinweise_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Hinweis_Meldung | 10 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
812 | Bitmeldung_812 | Hinweismeldung Nr.812 |  | Hinweise_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Hinweis_Meldung | 11 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
813 | Bitmeldung_813 | Hinweismeldung Nr.813 |  | Hinweise_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Hinweis_Meldung | 12 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
814 | Bitmeldung_814 | Hinweismeldung Nr.814 |  | Hinweise_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Hinweis_Meldung | 13 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
815 | Bitmeldung_815 | Hinweismeldung Nr.815 |  | Hinweise_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Hinweis_Meldung | 14 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
816 | Bitmeldung_816 | Hinweismeldung Nr.816 |  | Hinweise_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Hinweis_Meldung | 15 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
817 | Bitmeldung_817 | Hinweismeldung Nr.817 |  | Hinweise_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Hinweis_Meldung | 16 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
818 | Bitmeldung_818 | Hinweismeldung Nr.818 |  | Hinweise_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Hinweis_Meldung | 17 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
819 | Bitmeldung_819 | Hinweismeldung Nr.819 |  | Hinweise_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Hinweis_Meldung | 18 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
820 | Bitmeldung_820 | Hinweismeldung Nr.820 |  | Hinweise_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Hinweis_Meldung | 19 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
821 | Bitmeldung_821 | Hinweismeldung Nr.821 |  | Hinweise_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Hinweis_Meldung | 20 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
822 | Bitmeldung_822 | Hinweismeldung Nr.822 |  | Hinweise_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Hinweis_Meldung | 21 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
823 | Bitmeldung_823 | Hinweismeldung Nr.823 |  | Hinweise_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Hinweis_Meldung | 22 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
824 | Bitmeldung_824 | Hinweismeldung Nr.824 |  | Hinweise_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Hinweis_Meldung | 23 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
825 | Bitmeldung_825 | Hinweismeldung Nr.825 |  | Hinweise_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Hinweis_Meldung | 24 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
826 | Bitmeldung_826 | Hinweismeldung Nr.826 |  | Hinweise_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Hinweis_Meldung | 25 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
827 | Bitmeldung_827 | Hinweismeldung Nr.827 |  | Hinweise_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Hinweis_Meldung | 26 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
828 | Bitmeldung_828 | Hinweismeldung Nr.828 |  | Hinweise_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Hinweis_Meldung | 27 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
829 | Bitmeldung_829 | Hinweismeldung Nr.829 |  | Hinweise_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Hinweis_Meldung | 28 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
830 | Bitmeldung_830 | Hinweismeldung Nr.830 |  | Hinweise_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Hinweis_Meldung | 29 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
831 | Bitmeldung_831 | Hinweismeldung Nr.831 |  | Hinweise_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Hinweis_Meldung | 30 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
832 | Bitmeldung_832 | Hinweismeldung Nr.832 |  | Hinweise_S7_1200 | CPU_1200 (-A300)_DB_HMI_Hinweis_Meldung | 31 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>