## DiscreteAlarms
ID | Name | Alarm text [de-DE], Alarm text | FieldInfo [Alarm text] | Class | Trigger tag | Trigger bit | Acknowledgement tag | Acknowledgement bit | PLC acknowledgement tag | PLC acknowledgement bit | Group | Report | Info text [de-DE], Info text
1 | Bitmeldung_1 | Error - Luftgütesensor (-B230) - Drahtbruch Messung CO2 |  | Errors_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 0 | <No value> | 0 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 64 | <No value> | True | <No value>
2 | Bitmeldung_2 | Error - Luftgütesensor (-B230) - Drahtbruch Messung VOC |  | Errors_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 1 | <No value> | 0 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 65 | <No value> | True | <No value>
3 | Bitmeldung_3 | Error - Luftgütesensor (-B230) - Drahtbruch Messung Temperatur |  | Errors_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 2 | <No value> | 0 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 66 | <No value> | True | <No value>
4 | Bitmeldung_4 | Error - Luftgütesensor (-B230) - Drahtbruch Messung rH |  | Errors_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 3 | <No value> | 0 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 67 | <No value> | True | <No value>
5 | Bitmeldung_5 | Error Nr.5 |  | Errors_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 4 | <No value> | 0 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 68 | <No value> | True | <No value>
6 | Bitmeldung_6 | Error Nr.6 |  | Errors_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 5 | <No value> | 0 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 69 | <No value> | True | <No value>
7 | Bitmeldung_7 | Error Nr.7 |  | Errors_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 6 | <No value> | 0 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 70 | <No value> | True | <No value>
8 | Bitmeldung_8 | Error Nr.8 |  | Errors_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 7 | <No value> | 0 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 71 | <No value> | True | <No value>
9 | Bitmeldung_9 | Error Nr.9 |  | Errors_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 8 | <No value> | 0 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 72 | <No value> | True | <No value>
10 | Bitmeldung_10 | Error - Ausfall PN-Device (192.168.111.12) - S7-1200 (-A300) |  | Errors_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 9 | <No value> | 0 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 73 | <No value> | True | <No value>
11 | Bitmeldung_11 | Error - Ausfall PN-Device (192.168.111.13) - IO-Link ifm (-A510) |  | Errors_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 10 | <No value> | 0 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 74 | <No value> | True | <No value>
12 | Bitmeldung_12 | Error Nr.12 |  | Errors_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 11 | <No value> | 0 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 75 | <No value> | True | <No value>
13 | Bitmeldung_13 | Error Nr.13 |  | Errors_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 12 | <No value> | 0 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 76 | <No value> | True | <No value>
14 | Bitmeldung_14 | Error Nr.14 |  | Errors_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 13 | <No value> | 0 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 77 | <No value> | True | <No value>
15 | Bitmeldung_15 | Error Nr.15 |  | Errors_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 14 | <No value> | 0 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 78 | <No value> | True | <No value>
16 | Bitmeldung_16 | Error Nr.16 |  | Errors_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 15 | <No value> | 0 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 79 | <No value> | True | <No value>
17 | Bitmeldung_17 | Error - Antrieb G120 (-M60) - Motorschutzschalter (-Q60) ausgelöst |  | Errors_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 16 | <No value> | 0 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 80 | <No value> | True | <No value>
18 | Bitmeldung_18 | Error - Antrieb G120 (-M60) - Technologiobjekt Fehler aufgetreten |  | Errors_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 17 | <No value> | 0 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 81 | <No value> | True | <No value>
19 | Bitmeldung_19 | Error Nr.19 |  | Errors_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 18 | <No value> | 0 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 82 | <No value> | True | <No value>
20 | Bitmeldung_20 | Error Nr.20 |  | Errors_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 19 | <No value> | 0 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 83 | <No value> | True | <No value>
21 | Bitmeldung_21 | Error Nr.21 |  | Errors_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 20 | <No value> | 0 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 84 | <No value> | True | <No value>
22 | Bitmeldung_22 | Error Nr.22 |  | Errors_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 21 | <No value> | 0 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 85 | <No value> | True | <No value>
23 | Bitmeldung_23 | Error Nr.23 |  | Errors_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 22 | <No value> | 0 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 86 | <No value> | True | <No value>
24 | Bitmeldung_24 | Error Nr.24 |  | Errors_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 23 | <No value> | 0 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 87 | <No value> | True | <No value>
25 | Bitmeldung_25 | Error - Antrieb S210 (-M70) - Motorschutzschalter (-Q70) ausgelöst |  | Errors_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 24 | <No value> | 0 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 88 | <No value> | True | <No value>
26 | Bitmeldung_26 | Error - Antrieb S210 (-M70) - Technologiobjekt Fehler aufgetreten |  | Errors_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 25 | <No value> | 0 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 89 | <No value> | True | <No value>
27 | Bitmeldung_27 | Error Nr.27 |  | Errors_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 26 | <No value> | 0 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 90 | <No value> | True | <No value>
28 | Bitmeldung_28 | Error Nr.28 |  | Errors_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 27 | <No value> | 0 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 91 | <No value> | True | <No value>
29 | Bitmeldung_29 | Error Nr.29 |  | Errors_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 28 | <No value> | 0 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 92 | <No value> | True | <No value>
30 | Bitmeldung_30 | Error - Pressvorgang abgebrochen |  | Errors_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 29 | <No value> | 0 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 93 | <No value> | True | <No value>
31 | Bitmeldung_31 | Error Nr.31 |  | Errors_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 30 | <No value> | 0 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 94 | <No value> | True | <No value>
32 | Bitmeldung_32 | Error Nr.32 |  | Errors_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 31 | <No value> | 0 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 95 | <No value> | True | <No value>
33 | Bitmeldung_33 | Error Nr.33 |  | Errors_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 32 | <No value> | 0 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 96 | <No value> | True | <No value>
34 | Bitmeldung_34 | Error Nr.34 |  | Errors_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 33 | <No value> | 0 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 97 | <No value> | True | <No value>
35 | Bitmeldung_35 | Error Nr.35 |  | Errors_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 34 | <No value> | 0 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 98 | <No value> | True | <No value>
36 | Bitmeldung_36 | Error Nr.36 |  | Errors_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 35 | <No value> | 0 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 99 | <No value> | True | <No value>
37 | Bitmeldung_37 | Error Nr.37 |  | Errors_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 36 | <No value> | 0 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 100 | <No value> | True | <No value>
38 | Bitmeldung_38 | Error Nr.38 |  | Errors_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 37 | <No value> | 0 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 101 | <No value> | True | <No value>
39 | Bitmeldung_39 | Error Nr.39 |  | Errors_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 38 | <No value> | 0 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 102 | <No value> | True | <No value>
40 | Bitmeldung_40 | Error - Nothalt Hauptbedienung (-S91) - Safetyfehler passiviert |  | Errors_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 39 | <No value> | 0 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 103 | <No value> | True | <No value>
41 | Bitmeldung_41 | Error - Nothalt Extern (-S600) - Safetyfehler passiviert (Nothalt betätigen für Quittierung) |  | Errors_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 40 | <No value> | 0 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 104 | <No value> | True | <No value>
42 | Bitmeldung_42 | Error - Schutztüre Antrieb (-S251) - Safetyfehler passiviert |  | Errors_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 41 | <No value> | 0 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 105 | <No value> | True | <No value>
43 | Bitmeldung_43 | Error - Sicherheitslichtschranke Presse (-S500) - Safetyfehler passiviert |  | Errors_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 42 | <No value> | 0 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 106 | <No value> | True | <No value>
44 | Bitmeldung_44 | Error - Serviceklappe Presse (-S502) - Safetyfehler passiviert |  | Errors_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 43 | <No value> | 0 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 107 | <No value> | True | <No value>
45 | Bitmeldung_45 | Error - Frequenzumrichter G120 (-T60) - Safetyfehler |  | Errors_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 44 | <No value> | 0 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 108 | <No value> | True | <No value>
46 | Bitmeldung_46 | Error - Servoumrichter S210 (-T70) - Safetyfehler |  | Errors_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 45 | <No value> | 0 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 109 | <No value> | True | <No value>
47 | Bitmeldung_47 | Error - Sicherheitsschütz (-K50) Presse - Feedback Error |  | Errors_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 46 | <No value> | 0 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 110 | <No value> | True | <No value>
48 | Bitmeldung_48 | Error - Sicherheitsschütz (-K52) Presse - Feedback Error |  | Errors_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 47 | <No value> | 0 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 111 | <No value> | True | <No value>
49 | Bitmeldung_49 | Error - Sicherheitsschütz (-K50) Presse - Safetyfehler passiviert |  | Errors_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 48 | <No value> | 0 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 112 | <No value> | True | <No value>
50 | Bitmeldung_50 | Error - Sicherheitsschütz (-K52) Presse - Safetyfehler passiviert |  | Errors_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 49 | <No value> | 0 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 113 | <No value> | True | <No value>
51 | Bitmeldung_51 | Error Nr.51 |  | Errors_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 50 | <No value> | 0 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 114 | <No value> | True | <No value>
52 | Bitmeldung_52 | Error Nr.52 |  | Errors_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 51 | <No value> | 0 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 115 | <No value> | True | <No value>
53 | Bitmeldung_53 | Error Nr.53 |  | Errors_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 52 | <No value> | 0 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 116 | <No value> | True | <No value>
54 | Bitmeldung_54 | Error Nr.54 |  | Errors_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 53 | <No value> | 0 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 117 | <No value> | True | <No value>
55 | Bitmeldung_55 | Error Nr.55 |  | Errors_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 54 | <No value> | 0 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 118 | <No value> | True | <No value>
56 | Bitmeldung_56 | Error Nr.56 |  | Errors_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 55 | <No value> | 0 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 119 | <No value> | True | <No value>
57 | Bitmeldung_57 | Error - Heizung LOGO Drahtbruch PT100 (-R30) |  | Errors_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 56 | <No value> | 0 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 120 | <No value> | True | <No value>
58 | Bitmeldung_58 | Error Nr.58 |  | Errors_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 57 | <No value> | 0 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 121 | <No value> | True | <No value>
59 | Bitmeldung_59 | Error Nr.59 |  | Errors_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 58 | <No value> | 0 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 122 | <No value> | True | <No value>
60 | Bitmeldung_60 | Error Nr.60 |  | Errors_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 59 | <No value> | 0 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 123 | <No value> | True | <No value>
61 | Bitmeldung_61 | Error Nr.61 |  | Errors_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 60 | <No value> | 0 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 124 | <No value> | True | <No value>
62 | Bitmeldung_62 | Error Nr.62 |  | Errors_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 61 | <No value> | 0 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 125 | <No value> | True | <No value>
63 | Bitmeldung_63 | Error Nr.63 |  | Errors_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 62 | <No value> | 0 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 126 | <No value> | True | <No value>
64 | Bitmeldung_64 | Error Nr.64 |  | Errors_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 63 | <No value> | 0 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Errors_Meldung | 127 | <No value> | True | <No value>
201 | Bitmeldung_201 | Warning - Antrieb G120 (-M60) - Technologiobjekt Restart erforderlich |  | Warnings_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Warnings_Meldung | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
202 | Bitmeldung_202 | Warning - Antrieb G120 (-M60) - Technologiobjekt Achsteuertafel aktiv |  | Warnings_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Warnings_Meldung | 1 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
203 | Bitmeldung_203 | Warning Nr.203 |  | Warnings_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Warnings_Meldung | 2 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
204 | Bitmeldung_204 | Warning Nr.204 |  | Warnings_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Warnings_Meldung | 3 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
205 | Bitmeldung_205 | Warning - Antrieb S210 (-M70) - Technologiobjekt Restart erforderlich |  | Warnings_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Warnings_Meldung | 4 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
206 | Bitmeldung_206 | Warning - Antrieb S210 (-M70) - Technologiobjekt Achsteuertafel aktiv |  | Warnings_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Warnings_Meldung | 5 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
207 | Bitmeldung_207 | Warning Nr.207 |  | Warnings_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Warnings_Meldung | 6 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
208 | Bitmeldung_208 | Warning Nr.208 |  | Warnings_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Warnings_Meldung | 7 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
209 | Bitmeldung_209 | Warning Nr.209 |  | Warnings_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Warnings_Meldung | 8 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
210 | Bitmeldung_210 | Warning - Fehler Lebensbit HMI |  | Warnings_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Warnings_Meldung | 9 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
211 | Bitmeldung_211 | Warning - Sicherheitskreis ausgelöst, Quittierung nötig |  | Warnings_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Warnings_Meldung | 10 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
212 | Bitmeldung_212 | Warning - Nothalt betätigt Hauptbedienung (-S91) |  | Warnings_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Warnings_Meldung | 11 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
213 | Bitmeldung_213 | Warning - Nothalt betätigt Extern (-S600) |  | Warnings_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Warnings_Meldung | 12 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
214 | Bitmeldung_214 | Warning - Serviceklappe Presse (-S502) entfernt |  | Warnings_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Warnings_Meldung | 13 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
215 | Bitmeldung_215 | Warning Nr.215 |  | Warnings_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Warnings_Meldung | 14 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
216 | Bitmeldung_216 | Warning Nr.216 |  | Warnings_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Warnings_Meldung | 15 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
217 | Bitmeldung_217 | Warning Nr.217 |  | Warnings_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Warnings_Meldung | 16 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
218 | Bitmeldung_218 | Warning Nr.218 |  | Warnings_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Warnings_Meldung | 17 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
219 | Bitmeldung_219 | Warning Nr.219 |  | Warnings_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Warnings_Meldung | 18 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
220 | Bitmeldung_220 | Warning - Teil aus Presse entfernen |  | Warnings_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Warnings_Meldung | 19 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
221 | Bitmeldung_221 | Warning - Neues Teil in Presse einlegen |  | Warnings_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Warnings_Meldung | 20 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
222 | Bitmeldung_222 | Warning - Sicherheitslichtschranke Presse nicht frei |  | Warnings_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Warnings_Meldung | 21 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
223 | Bitmeldung_223 | Warning Nr.223 |  | Warnings_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Warnings_Meldung | 22 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
224 | Bitmeldung_224 | Warning Nr.224 |  | Warnings_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Warnings_Meldung | 23 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
225 | Bitmeldung_225 | Warning Nr.225 |  | Warnings_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Warnings_Meldung | 24 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
226 | Bitmeldung_226 | Warning Nr.226 |  | Warnings_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Warnings_Meldung | 25 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
227 | Bitmeldung_227 | Warning Nr.227 |  | Warnings_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Warnings_Meldung | 26 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
228 | Bitmeldung_228 | Warning Nr.228 |  | Warnings_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Warnings_Meldung | 27 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
229 | Bitmeldung_229 | Warning Nr.229 |  | Warnings_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Warnings_Meldung | 28 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
230 | Bitmeldung_230 | Warning Nr.230 |  | Warnings_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Warnings_Meldung | 29 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
231 | Bitmeldung_231 | Warning Nr.231 |  | Warnings_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Warnings_Meldung | 30 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
232 | Bitmeldung_232 | Warning Nr.232 |  | Warnings_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Warnings_Meldung | 31 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
301 | Bitmeldung_301 | Nothalt betätigt |  | Hinweise_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Hinweis_Meldung | 0 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
302 | Bitmeldung_302 | Sicherheitskreis nicht in Ordnung |  | Hinweise_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Hinweis_Meldung | 1 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
303 | Bitmeldung_303 | Schutztüre Antriebe nicht geschlossen |  | Hinweise_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Hinweis_Meldung | 2 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
304 | Bitmeldung_304 | Hinweismeldung Nr.304 |  | Hinweise_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Hinweis_Meldung | 3 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
305 | Bitmeldung_305 | Hinweismeldung Nr.305 |  | Hinweise_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Hinweis_Meldung | 4 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
306 | Bitmeldung_306 | Hinweismeldung Nr.306 |  | Hinweise_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Hinweis_Meldung | 5 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
307 | Bitmeldung_307 | Hinweismeldung Nr.307 |  | Hinweise_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Hinweis_Meldung | 6 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
308 | Bitmeldung_308 | Hinweismeldung Nr.308 |  | Hinweise_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Hinweis_Meldung | 7 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
309 | Bitmeldung_309 | Störungen zuerst beheben |  | Hinweise_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Hinweis_Meldung | 8 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
310 | Bitmeldung_310 | Hinweismeldung Nr.310 |  | Hinweise_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Hinweis_Meldung | 9 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
311 | Bitmeldung_311 | Hinweismeldung Nr.311 |  | Hinweise_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Hinweis_Meldung | 10 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
312 | Bitmeldung_312 | Hinweismeldung Nr.312 |  | Hinweise_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Hinweis_Meldung | 11 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
313 | Bitmeldung_313 | Hinweismeldung Nr.313 |  | Hinweise_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Hinweis_Meldung | 12 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
314 | Bitmeldung_314 | Hinweismeldung Nr.314 |  | Hinweise_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Hinweis_Meldung | 13 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
315 | Bitmeldung_315 | Hinweismeldung Nr.315 |  | Hinweise_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Hinweis_Meldung | 14 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
316 | Bitmeldung_316 | Hinweismeldung Nr.316 |  | Hinweise_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Hinweis_Meldung | 15 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
317 | Bitmeldung_317 | Hinweismeldung Nr.317 |  | Hinweise_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Hinweis_Meldung | 16 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
318 | Bitmeldung_318 | Hinweismeldung Nr.318 |  | Hinweise_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Hinweis_Meldung | 17 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
319 | Bitmeldung_319 | Hinweismeldung Nr.319 |  | Hinweise_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Hinweis_Meldung | 18 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
320 | Bitmeldung_320 | Hinweismeldung Nr.320 |  | Hinweise_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Hinweis_Meldung | 19 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
321 | Bitmeldung_321 | Hinweismeldung Nr.321 |  | Hinweise_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Hinweis_Meldung | 20 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
322 | Bitmeldung_322 | Hinweismeldung Nr.322 |  | Hinweise_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Hinweis_Meldung | 21 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
323 | Bitmeldung_323 | Hinweismeldung Nr.323 |  | Hinweise_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Hinweis_Meldung | 22 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
324 | Bitmeldung_324 | Hinweismeldung Nr.324 |  | Hinweise_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Hinweis_Meldung | 23 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
325 | Bitmeldung_325 | Hinweismeldung Nr.325 |  | Hinweise_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Hinweis_Meldung | 24 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
326 | Bitmeldung_326 | Hinweismeldung Nr.326 |  | Hinweise_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Hinweis_Meldung | 25 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
327 | Bitmeldung_327 | Hinweismeldung Nr.327 |  | Hinweise_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Hinweis_Meldung | 26 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
328 | Bitmeldung_328 | Hinweismeldung Nr.328 |  | Hinweise_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Hinweis_Meldung | 27 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
329 | Bitmeldung_329 | Hinweismeldung Nr.329 |  | Hinweise_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Hinweis_Meldung | 28 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
330 | Bitmeldung_330 | Hinweismeldung Nr.330 |  | Hinweise_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Hinweis_Meldung | 29 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
331 | Bitmeldung_331 | Hinweismeldung Nr.331 |  | Hinweise_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Hinweis_Meldung | 30 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>
332 | Bitmeldung_332 | Hinweismeldung Nr.332 |  | Hinweise_S7_1500 | CPU_1500 (-A82)_DB_HMI_Hinweis_Meldung | 31 | <No value> | 0 | <No value> | 0 | <No value> | True | <No value>